## Sheet1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
2023
Отчет
№ | Муниципальное образование | Наименование линии, номер | Место расположения (населенный пункт) | Адрес расположения опоры | Напряжение (кВ) | Длина линии, пролета (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии (удовлетворительное\неудовлетворительное) | Cрок службы (лет) | Электроснабжаемые населенные пункты | Собственник | Степень износа (%)
Березовский
1 | Березовский | Воздушная линия | Маганский сельсовет | пгт Березовка, п Верхняя Базаиха, п Жистык | 0.4 | 9.59 | дерево, железобетонные пасынки | 40 | Удовлетворительное | 40 | пгт Березовка, п Верхняя Базаиха, п Жистык | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 74.8
2 | Березовский | Воздушная линия | Зыковский сельсовет | с Зыково, п Береть, п Березовский, п Брод, п Урман | 0.4 | 23.42 | дерево, железобетонные пасынки | 40 | Удовлетворительное | 29 | с Зыково, п Береть, п Березовский, п Брод, п Урман | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 79.9
3 | Березовский | Воздушная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 11.19 | железобетон | 40 | Удовлетворительное | 41 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.55
4 | Березовский | Воздушно-кабельная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 12.85 | дерево, железобетон | 40 | Удовлетворительное | 42 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.96
5 | Березовский | Воздушная линия | Маганский сельсовет | п Береть, п Брод, п Урман | 10 | 62.8 | дерево, железобетон | 40 | Удовлетворительное | 43 | п Береть, п Брод, п Урман | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.96
6 | Березовский | Воздушная линия | с Зыково | с Зыково | 10 | 2.41 | дерево, железобетон | 40 | Удовлетворительное | 39 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.96
7 | Березовский | Воздушно-кабельная линия | Березовский сельсовет | пгт Березовка, с Вознесенка | 10 | 0.92 | дерево на железобетонных пасынках | 40 | Удовлетворительное | 39 | пгт Березовка, с Вознесенка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.96
8 | Березовский | Воздушная линия | Маганский сельсовет | п Верхняя Базаиха, п Жистык | 10 | 27 | железобетон, металл | 40 | Удовлетворительное | 18 | п Верхняя Базаиха, п Жистык | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.96
9 | Березовский | Воздушная линия | Маганский сельсовет | п Березовский | 10 | 6.4 | железобетон, металл | 40 | Удовлетворительное | 25 | п Березовский | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.96
10 | Березовский | Кабельная линия | Зыковский сельсовет | с Зыково | 6 | 0.6 | железобетон, металл | 40 | Удовлетворительное | 35 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.99
11 | Березовский | Кабельная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 0.23 | Дерево, железобетон | 40 | Удовлетворительное | 35 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.99
12 | Березовский | Воздушная линия | Маганский сельсовет | п Верхняя Базаиха, п Жистык | 0.4 | 10.123 | дерево , железобетон | 40 | Удовлетворительное | 40 | п Верхняя Базаиха, п Жистык | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
13 | Березовский | Воздушная линия | Маганский сельсовет | с Зыково, п Березовский, п Брод, п Урман | 0.4 | 26.15 | дерево, железобетон | 40 | Удовлетворительное | 38 | с Зыково, п Березовский, п Брод, п Урман | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
14 | Березовский | Воздушно-кабельная линия | п Березовский | п Березовский, п Брод | 10 | 27.05 | дерево,жделезобетон | 40 | Удовлетворительное | 36 | п Березовский, п Брод | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
15 | Березовский | Воздушно-кабельная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 23.04 | дерево,железобетон | 40 | Удовлетворительное | 29 | пгт Березовка | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
16 | Березовский | кабельная | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 0.23 | дерево, железобетон | 40 | Удовлетворительное | 29 | пгт Березовка | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
17 | Березовский | Воздушная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 0.4 | 106.129 | дерево,железобетон | 40 | Удовлетворительное | 30 | пгт Березовка | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
18 | Березовский | Воздушная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 27.62 | дерево,железобетон | 40 | Удовлетворительное | 32 | пгт Березовка | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
19 | Березовский | Воздушная линия | с Есаулово | п Есауловка, д Ермолаево, п Ермолаевский Затон, д Терентьево | 0 | 68.86 | дерево,железобетон | 40 | Удовлетворительное | 35 | п Есауловка, д Ермолаево, п Ермолаевский Затон, д Терентьево | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 80.99
20 | Березовский | воздушная, кабельная линия | пгт Березовка | пгт Березовка | 0.38 | 50 | железобетон | 40 | Удовлетворительное | 1 | пгт Березовка | Администрация Березовского района Обслуживающая ТСО АО "КРАСЭКО" Красноярская региональная энергетическая компания | 71.9
21 | Березовский | Ф 44-4 Бархатово | д Киндяково | с.Бархатово | 10 | 2 | железобетон | 40 | Удовлетворительное | 73 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.89
22 | Березовский | Ф 137-3 Киндяково | д Киндяково | д.Киндяково | 10 | 2 | Железобетон | 40 | Удовлетворительное | 73 | д Киндяково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.89
23 | Березовский | Ф 44-7 Киндяково | д Киндяково | д.Киндяково | 10 | 2 | Железобетон | 40 | Удовлетворительное | 73 | д Киндяково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.89
24 | Березовский | Ф 37-13 Няша | пгт Березовка | п.Березовка, "Няша" | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.89
25 | Березовский | Ф 37-8 Няша | пгт Березовка | п.Березовка, "Няша" | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.89
26 | Березовский | Ф 40-1 Базаиха | п Верхняя Базаиха | п.Верхняя Базаиха | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | п Верхняя Базаиха | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.88
27 | Березовский | Ф 40-2 Базаиха | п Верхняя Базаиха | п.Верхняя Базаиха | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | п Верхняя Базаиха | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.65
28 | Березовский | Ф 40-11 Базаиха | п Верхняя Базаиха | п.Верхняя Базаиха | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | п Верхняя Базаиха | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.65
29 | Березовский | Ф 40-16 Базаиха | п Верхняя Базаиха | п.Верхняя Базаиха | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | п Верхняя Базаиха | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.85
30 | Березовский | Ф 40-16 Базаиха | п Верхняя Базаиха | п.Верхняя Базаиха | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | п Верхняя Базаиха | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.85
31 | Березовский | Ф 40-14 Базаиха | п Верхняя Базаиха | п.Верхняя Базаиха | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | п Верхняя Базаиха | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.9
32 | Березовский | Ф 39-2 Шумково | пгт Березовка | п.Березовка Дружбы | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.9
33 | Березовский | Ф 39-11 Шумково | пгт Березовка | п.Березовка Дружбы | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.9
34 | Березовский | Ф. 39-12 Шумково | пгт Березовка | п.Березовка Дружбы | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.9
35 | Березовский | Ф. 39-7 Шумково | пгт Березовка | п.Березовка Дружбы | 6 | 2 | Железо | 40 | Удовлетворительное | 73 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71.9
36 | Березовский | ВЛ 6кВ Ф. 41-6 | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 1.6 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 33 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 50.98
37 | Березовский | ВЛ 6кВ Ф. 42-10 | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 4.36 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 27 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.12
38 | Березовский | ВЛ 6кВ Ф. 40-11 | пгт Березовка | пгт Березовка | 6 | 1.3 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 12 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 11.08
39 | Березовский | ВЛ 10кВ Ф. 44-5 | с Бархатово | п. Бархатово | 10 | 2.94 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 50 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 80.78
40 | Березовский | ВЛ 10кВ Ф. 130-2 | д Терентьево | г. Сосновоборск, д. Терентьево, с. Есаулово | 10 | 14.27 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 29 | д Терентьево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 51.88
41 | Березовский | ВЛ 10кВ Ф. 130-1 | д Терентьево | г. Сосновоборск, д. Терентьево, с. Есаулово | 10 | 16.96 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 29 | д Терентьево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 51.89
42 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 36-74 | д Малая Кускунка | от ПС №35 до д. Кускун вдоль М53 | 10 | 5.7 | Ж/б | 60 | Удовлетворительное | 41 | д Малая Кускунка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 61.97
43 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 36-14 | с Вознесенка | с. Вознесенка | 10 | 5.09 | Ж/б | 60 | Удовлетворительное | 41 | с Вознесенка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 61.97
44 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 137-9 | с Бархатово | п. Бархатово | 10 | 2.5 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 35 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 41.63
45 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 137-4 | с Бархатово | п. Бархатово | 10 | 2.7 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 35 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 41.63
46 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 137-6 | с Бархатово | п. Бархатово | 10 | 2.25 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 34 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 50.98
47 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 137-7 | с Бархатово | п. Бархатово | 10 | 1.61 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 33 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 50.98
48 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 44-4 | с Бархатово | п. Бархатово, д. Челноково, с. Вознесенка, д. Лопатино, д. Чкалова | 10 | 25.36 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 32 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 50.98
49 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 44-2 | с Бархатово | п. Бархатово, д. Челноково, с. Вознесенка | 10 | 12.3 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 31 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 50.98
50 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 44-8 | с Бархатово | п. Бархатово, д. Киндяково | 10 | 7.14 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 28 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.12
51 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 44-7 | с Бархатово | п. Бархатово, д. Киндяково | 10 | 5.32 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 28 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.45
52 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 44-3 | с Бархатово | п. Бархатово, д. Киндяково | 10 | 4.31 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 48 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 61.35
53 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 75-7 | с Зыково | с. Зыково, д. Кулаково | 10 | 10.69 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 34 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 45.85
54 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 75-6 | с Зыково | с. Зыково, д. Лукино, д. Кузнецово | 10 | 9.85 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 29 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 41.65
55 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 65-1 | Самойловский сельсовет | с. Зыково, д. Лукино, д. Кузнецово | 10 | 16.13 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 27 | д Кузнецово, д Лукино, с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
56 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 75-4 | Самойловский сельсовет | с. Зыково | 10 | 7.68 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 27 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
57 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 35-4 | с Маганск | д. Маганск | 10 | 3.41 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 26 | с Маганск | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
58 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 35-1 | с Маганск | д. Маганск, д. Свищево | 10 | 6.12 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 25 | с Маганск, д Свищево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
59 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 35-3 | п Березовский | п. Берёзовский | 10 | 8.75 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 60 | Удовлетворительное | 25 | п Березовский | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
60 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 65-2 | с Зыково | с. Зыково | 10 | 0.56 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 48 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 76
61 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 75-3 | с Зыково | с. Зыково | 10 | 1.2 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 40 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
62 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 75-1 | д Свищево | д. Свищево | 10 | 7.14 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 27 | д Свищево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
63 | Березовский | ВЛ 10 кВ Ф. 75-5 | с Зыково | с. Зыково | 10 | 1.18 | дерево с ж/б приставкой | 60 | Удовлетворительное | 4 | с Зыково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 7
64 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-37-13-5 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Новогодняя | 0.4 | 0.72 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 71
65 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-37-13-5 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Первомайская | 0.4 | 0.66 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 72
66 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 3 от ТП-37-13-5 | д Ермолаево | с. Ермолаево | 0.4 | 0.76 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 72
67 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 4 от ТП-37-13-5 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Юбилейная | 0.4 | 0.56 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 72
68 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 5 от ТП-37-13-5 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Юбилейная | 0.4 | 1.04 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 72
69 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-6-5 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Дружбы | 0.4 | 0.29 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 41 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
70 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-42-6-5 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Дружбы | 0.4 | 0.33 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 41 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
71 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-9-25 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Кирова | 0.4 | 0.68 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 39 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 57
72 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 1 от ТП-42-8-9 | пгт Березовка | пгт Березовка, склады | 0.4 | 0.44 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 36 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 57
73 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л 2 от ТП-42-8-9 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Кооперативная | 0.4 | 0.76 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 36 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 57
74 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42-8-2 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Ленина | 0.4 | 0.05 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 40 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
75 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-8-2 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Дружбы | 0.4 | 0.28 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 40 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
76 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-37-13-4 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Калинина | 0.4 | 1.12 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 26 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
77 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-37-13-4 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Енисейская | 0.4 | 0.8 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 26 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
78 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-37-13-4 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Свободы | 0.4 | 0.72 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 26 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
79 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-37-13-8 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Первомайская | 0.4 | 0.24 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 26 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 36.5
80 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-42-8-6 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Трактовая | 0.4 | 0.2 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
81 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-8-6 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Кирова | 0.4 | 0.16 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 1 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
82 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-8-10 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Конституции | 0.4 | 0.6 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
83 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-42-8-10 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Кирова | 0.4 | 0.28 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
84 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-42-8-6 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Матросова | 0.4 | 1.26 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
85 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-8-6 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Новая | 0.4 | 1.96 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
86 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-39-2-15 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Трактовая | 0.4 | 1.09 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
87 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-39-2-15 | д Ермолаево | пгт Березовка, ул. Кооперативная | 0.4 | 1.28 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 24 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
88 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-39-7-1 | пгт Березовка | пгт Березовка, КНС | 0.4 | 0.4 | ж/б, дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 40 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
89 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-39-7-1 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Дружбы | 0.4 | 0.88 | ж/б, дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 40 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
90 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-39-7-1 | пгт Березовка | пгт Березовка | 0.4 | 1.16 | ж/б, дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 40 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62
91 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-692 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Щорса | 0.4 | 0.68 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 16 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 27.5
92 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-39-7-8 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Заводская | 0.4 | 0.44 | ж/б, дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 49 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 76.5
93 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-39-7-8 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Заводская | 0.4 | 0.48 | ж/б, дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 49 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 76.5
94 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-39-2-14 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Победы | 0.4 | 0.64 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 50 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 76.5
95 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-39-2-14 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Трудовая | 0.4 | 1.6 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 51 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 81
96 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-37-13-11 | д Ермолаево | д. Ермолаево, ул. Лесная | 0.4 | 0.76 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 37 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 56.5
97 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-37-13-11 | д Ермолаево | д. Ермолаево, ул. Енисейская | 0.4 | 1.42 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 37 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 56.5
98 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-37-13-12 | д Ермолаево | д. Ермолаево, ул. Молодёжная | 0.4 | 1.065 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 37 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 56.5
99 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-37-13-12 | д Ермолаево | д. Ермолаево, ул. Капитанская | 0.4 | 1.145 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62.5
100 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-637 | д Ермолаево | пгт Березовка, ул. Тургенева | 0.4 | 0.55 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 39 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 57
101 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-637 | д Ермолаево | пгт Березовка, ул. Сурикова | 0.4 | 0.35 | ж/б | 40 | Удовлетворительное | 39 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 57
102 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-8-1 | д Ермолаево | пгт Березовка, ул. Дружбы | 0.4 | 0.24 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
103 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-42-3-8 | д Ермолаево | пгт Березовка, ул. Садовая | 0.4 | 0.08 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
104 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-3-8 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Лесная | 0.4 | 0.95 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
105 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-42-3-1 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Садовая | 0.4 | 0.84 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
106 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-42-3-1 | пгт Березовка | пгт Березовка, кафе | 0.4 | 0.24 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
107 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-42-3-1 | пгт Березовка | пгт Березовка, ул. Кирова | 0.4 | 0.12 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
108 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-47-13-13 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Придорожная | 0.4 | 1.14 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
109 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-37-13-14 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Лесная | 0.4 | 0.16 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
110 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-37-13-14 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Лесная | 0.4 | 0.48 | дерево с ж/б приставкой, дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
111 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-37-13-19 | д Ермолаево | с. Ермолаево, ул. Придорожная | 0.4 | 0.2 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Ермолаево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
112 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-44-4-27 | с Вознесенка | с. Вознесенка, ул. Солнечная | 0.4 | 0.64 | ж/б, дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 48 | с Вознесенка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 77
113 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-44-5-3 | с Бархатово | п. Бархатово, ул. Чкалова | 0.4 | 0.52 | дерево с ж/б приставкой | 40 | Удовлетворительное | 46 | с Бархатово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 77
114 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-44-3-4 | д Челноково | д. Челноково, ул. Новая | 0.4 | 1.56 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Челноково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32.5
115 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-44-3-4 | д Челноково | д. Челноково, ул. Ленина | 0.4 | 0.72 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Челноково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
116 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-44-3-6 | д Челноково | д. Челноково, ул. Октябрьская | 0.4 | 1.28 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Челноково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
117 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-44-3-6 | д Челноково | д. Челноково, ул. Новая | 0.4 | 0.2 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | д Челноково | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
118 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л3 от ТП-130-1-3 | с Есаулово | с. Есаулово, ул. Ворошилова | 0.4 | 1.14 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 19 | с Есаулово | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 32
119 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-130-1-2 | д Терентьево | д. Терентьево, ул. Суворова | 0.4 | 1.6 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Терентьево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62.5
120 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-130-1-2 | д Терентьево | д. Терентьево, ул. Школьная | 0.4 | 1.4 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Терентьево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62.5
121 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП-130-1-3 | д Терентьево | д. Терентьево, ул. Школьная | 0.4 | 0.5 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Терентьево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62.5
122 | Березовский | ВЛ-0,4 кВ Л2 от ТП-130-1-3 | д Терентьево | д. Терентьево, ул. Мира | 0.4 | 1.44 | дерево | 40 | Удовлетворительное | 43 | д Терентьево | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 62.5
123 | Березовский | ВЛТ-11 | пгт Березовка | п.Березовка | 35 | 3.394 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 22 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.4
124 | Березовский | ВЛТ-12 | пгт Березовка | п.Березовка | 35 | 3.409 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 21 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 27.12
125 | Березовский | ВЛТ-13 | д Ермолаево | д.Ермолаево-Березовка | 35 | 7.273 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 22 | д Ермолаево, пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
126 | Березовский | ВЛТ-14 | д Ермолаево | д.Ермолаево-п.Березовка | 35 | 7.492 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 22 | д Ермолаево, пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
127 | Березовский | ВЛТ-15 | с Маганск | с.Маганск-Кулаково-Зыково-п.Березовский | 35 | 20.92 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 22 | с Зыково, с Маганск, п Березовский | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
128 | Березовский | ВЛТ-31 | д Киндяково | д.Киндяково-п.Березовка | 35 | 16.302 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 22 | д Киндяково, пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
129 | Березовский | ВЛТ-32 | д Киндяково | д.Киндяково, п.Березовка | 35 | 16.029 | железобетон | 100 | Удовлетворительное | 22 | д Киндяково, пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
130 | Березовский | ВЛС-45 | пгт Березовка | п.Березовка от КРАСТЭЦ-1 до п.Березовка | 110 | 17.668 | железо | 200 | Удовлетворительное | 17 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
131 | Березовский | ВЛС-801 | пгт Березовка | Камарчага-п.Березовка | 110 | 0 | железобетон | 200 | Удовлетворительное | 17 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО РЭС-7 | 31.86
132 | Березовский | ВЛ | пгт Березовка | п.Березовка, ул. Дружбы, в районе домов 120,122,128а | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | пгт Березовка | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 37.9
133 | Березовский | ВЛ | с Бархатово | силовой кабель от ТП 44-5-4 до пятиэтажного дома ул.Ленина, 18 | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | с Бархатово | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 35.98
134 | Березовский | ВЛ | с Бархатово | силовой кабель от ТП 44-56-3 до трехэтажных домов 2, 2 а, 2б, 2в по ул.Ленина, двухэтажных домов 1, 1а, 1б, 2 по ул.Гагарина и дома 1 по ул.Ленина | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | с Бархатово | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 35.98
135 | Березовский | ВЛ | с Бархатово | силовой кабель от ТП 44-5-2 до пятиэтажного дома 1 по ул.Школьная и трехэтажного дома по ул.Школьная и трехэтажного дома по ул.Гагарина | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | с Бархатово | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 35.98
136 | Березовский | ВЛ | д Терентьево | ВЛ 35 кВ ЛТ-7, от подстанции 110/35/6кВ П-4, расположенной по адресу: ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Строителей, 33 до подстанции 36/6 кВ П-7 и П-8, расположенных на территории карьера "Т" д.Терентьево | 35 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | д Терентьево | Администрация Есаульского сельсовета обслуживаающая ТСО ООО "Искра-Энергосети". Концессионное соглашение до 2033 года | 62.35
137 | Березовский | ВЛ | с Есаулово | ВЛ-6кВ от опоры № 177 ф.37-13 | 6 | 0 |  | 0 | Неудовлетворительное | 0 | с Есаулово | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - Красноярскэнерго. Обслуживающая ТСО ПАО "Россети Сибирь" Красноярскэнерго | 51
138 | Березовский | ВЛ | д Ермолаево | ВЛ 0,4 кВ от ТП 37-13-13 по ул. Строителей | 0.4 | 0 |  | 0 | Неудовлетворительное | 0 | д Ермолаево | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" | 50
139 | Березовский | ВЛ | д.Басманово | ВЛ 0,4кВ до ТП по ул.Тихая | 0.4 | 0 |  | 0 | Неудовлетворительное | 0 | д Ермолаево | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО АО "КрасЭКо" | 50
140 | Березовский | ВЛ | Покатеевский сельсовет | ВЛ 0,4 кВ от ТП по ул.Поповича | 0.4 | 0 |  | 0 | Неудовлетворительное | 0 | п Есауловка | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" | 39.25
141 | Березовский | ВЛ | п Есауловка | ВЛ 0,4 кВ от ТП по ул.Заречная | 0.4 | 0 |  | 0 | Неудовлетворительное | 0 | д Терентьево | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО АО "КрасЭКо" | 52.3
142 | Березовский | ВЛ | с Зыково | ВЛ 10 кВ от отпаечной опоры № 16 до РЭУ 10кВ КТП 75-6-30 (воздушная), территория Кулаковского водозабора с.Зыково | 10 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | с Зыково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 32
143 | Березовский | ВЛ | с Зыково | ВЛ 0,4 кВ территория Кулаковского водозабора (к скважинам № 8,4а,5а, насосная второго подъема) | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | с Зыково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 32
144 | Березовский | ВЛ | с Зыково | кабельная линия 0,4 кВ от РЭУ 0,4 кВ подстанции ТП 146-20-1 до РП 0,4 кВ территория Кулаковского водозабора | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | с Зыково | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго". Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 54.12
145 | Березовский | ВЛ | пгт Березовка | ф.40-6 п.Березовка | 6 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | пгт Березовка | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "РОССЕТИ СИБИРЬ" - "Красноярскэнерго" | 54.08
146 | Березовский | ВЛ | пгт Березовка | ф. 40-11 п.Березовка | 6 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | пгт Березовка | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 56.32
147 | Березовский | ВЛ | пгт Березовка | ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ - 0,4 кВ ТП 42-3-1, п.Березовка, в 250 м. от ул.Кирова | 0.4 | 0.4 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | пгт Березовка | ПАО "РОССЕТИ Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 48.21
148 | Березовский | ВЛ | пгт Березовка | п.Березовка, ул. Дружбы, 108а от ТП 42-4-5 | 0.4 | 0 |  | 0 | Удовлетворительное | 0 | пгт Березовка | бесхозяйный. Обслуживающая ТСО Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | 40.21