# 4. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения

## 4.1. Гидрологические условия

Наиболее крупный водный объект – р.Мана. Большое количество малых и средних рек и ручьев протекают в пределах малоосвоенной горной части рассматриваемой территории.

Река Мана, горная река, правый приток Енисея, берет начало из живописного горного озера Манского или Сорог (Сорок) (1400 м над уровнем моря) в северо-западной части горного массива Восточного Саяна - на Манском белогорье. На расстоянии около 12 км от истока участок реки длиной 800 -1000 м протекает под землей.

Таблица 8

Характеристика реки

| Река | Длина от истока, км | Площадь водосбора, км2 | Средний сток |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расход воды, м3/с | Модуль стока, л/с км2 | Слой стока, мм |
| Мана | 475 | 9080 | 97,2 | 10,7 | 337 |

Впадает в Енисей в 30 км выше по течению от Красноярска. Длина Маны 475 км, площадь водосборного бассейна 9320 км2, скорость течения 7-8 км/час - в верховьях, до 4 км/час - в низовьях реки. Средний уклон русла до поселка Нарва - 4.2 м/км, ниже - 1м/км. Средний расход воды в нижнем течении летом - 150 м3/сек. Мана принимает более 300 крупных и мелких притоков. Крупнейшие притоки - Мина, Колба, Крол. Падение от истоков до устья выражается в 1282 м. Падение на 1 км в среднем равно 2,4 м. На расстоянии 40-20 км от устья правый берег Маны является естественной границей заповедника «Столбы».

Долина глубоко врезана. Вершины, отстоящие от берега на 300-800 м, достигают высоты 500-620 м над уровнем моря. В ряде мест утесы (например, Кайдынский, Изыкские и др.) обрываются отвесно в реку.

Извилистость реки зависит от расположения горных складок, в которых она проложила себе дорогу в глубоком ущелье, но не от меандров в пределах поймы. Последние совершенно отсутствуют по Мане, тогда как Базаиха в нижнем течении сплошь в таких меандрах. Размывающее действие струй Маны мало сказывается и на ее каменистом ложе.

В верховьях реки пороги, в низовьях река судоходна. Является сплавной рекой (до 1986 г. по Мане велся молевой сплав леса).

Скорость течения реки колеблется от 0,39 м/сек (1,4 км в час) до 2,13 м/сек (7,7 км в час) в зависимости от уровня воды и других условий.

В верховьях питание реки в основном снеговое и дождевое, но в отличие от других Енисейских рек бассейн Маны обладает особыми природными условиями - наличием больших площадей легкорастворимых горных пород (так называемых карстовых), более значительным подземным питанием и более равномерным распределением стока в течение года. При этом значительная часть поверхностного стока переходит в подземный, выходит на свет кристально чистой, холодной (не выше 8-10 *С) гидрокарбонатной минеральной водой многочисленных родников, пригодной для питья.

В период образования шуги и внутриводного льда с первой половины и до 20 чисел ноября - до окончательного ледостава - явление зажора в некоторые годы принимает стихийные размеры. Зажор, охватив все сечение реки, перехватывает ее как бы плотиной. Ниже него расход воды резко уменьшается и может (как это было, например, 6 ноября 1952 года) снизиться до 4-5 куб.м/сек. Ниже зажора река быстро мелеет, обнажаются камни, дно, начинается замерзание появившихся участков дна, а выше «плотины» - затапливание поймы. На 3-4 день «плотина» зажора под напором воды сбрасывается на всем протяжении.

Нарастание льда реки Маны происходит следующим образом: в ноябре лед может достигнуть в отдельные годы 49 см толщины, в декабре встречаются все переходы, от 16 до 118 см.

Подвижка льда может начинаться в третьей декаде апреля, но ледоход иногда задерживается до 10 мая.

В зависимости от погодных условий, колебания уровня, времени суток температура воды быстро колеблется. Суточная амплитуда летом иногда достигает 10,0°. Температуры в местах впадения притоков, подводных ключей, в курьях могут значительно отличаться между собой. Сказанное вообще типично для многих горных мелководных рек, выходящих из тайги в более широкие осветленные долины предгорий.

Изменения в химическом составе воды Маны зависят от сезонов и от количества и качества воды, приходящей со стороны в дни паводков. Они происходят ежегодно, но вследствие особенностей гидрологического режима Маны лишь в небольшой степени зависят от деятельности человека.

Ихтиофауна Маны состоит из 21-22 видов рыб: стерлядь (ед.), таймень, ленок, хариус, щука, окунь, налим, елец, сорога, ерш, пескарь, вьюн, пресноводный бычок, гольян.

В северной части сельсовета протекают реки Березовка и Базаиха с притоками.

Река Базаиха имеет протяженность 128 км, преобладающая ширина в потоках 20-30 м. и 70-150 м. в среднем и нижнем течении, глубина незначительна 0,2-0,75м, площадь водосбора, с учетом устьевого участка – 1000км2.

Высота истока – около 650 м, высота устья – 139 м. Уклон реки –5,7 м/км. Р. Базаиха является правым притоком Енисея,  берет начало  на северо-западных отрогах Восточного Саяна в пределах Куйсумских гор. Средний расход воды 6 м3/с.

Долина реки трапецеидальная. Склоны долины в ненарушенном состоянии имеют среднюю крутизну.

Долина Базаихи, сложенная мощными аллювиальными отложениями, непрерывно размывается меандрирующей рекой, почему пойменные водоемы Базаихи более разнообразны, несмотря на незначительные размеры самой речки и поймы.

Ширина поймы колеблется от 40 до 250 м при ширине реки в 12-32 м. Имеются небольшие острова, много полуостровов и небольших затонов, протоков и заболоченных озерков-стариц.

В отличие от Маны, берега Базаихи значительно быстрее меняют свои очертания, поскольку характер подстилающего грунта здесь иной, река течет по аллювиальным выносам, в которых имеются глина, песок, ил, камень. Это обстоятельство объясняет сравнительно невысокие величины скоростей течения и меньшую прозрачность воды.

В дни паводков весною прозрачность падает до 1-2 см.

Зимой река замерзает, и к  концу зимы (март) толщина льда достигает     80 см. Местами река  полностью промерзает, вода вырывается на поверхность льда, разливается, покрывая местами значительные  площади в долине.

Температура воды в мае –3-10С, в июле, августе –17,5-19,5 и в сентябре –12-13С тепла.

Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем, 2-3 дождевыми паводками (которые по высоте уровней и величине расходов уступают весеннему половодью) и низким меженным стоком зимой.

При наступлении холодов р.Базаиха замерзает обычно без зажоров. Полыньи в ряде мест - постоянное явление для всей зимы, они длинны и щелеобразны. В районе наблюдений возможно образование наледей в зимний период, которые существуют до начала разрушения льда талыми водами. И как следствие к моменту прохождения расчетных весенних паводком исчезают.

Наледь является результатом промерзания мелкой части реки, а также небольшого оседания льда и не достигает больших размеров. Толщина льда р.Базаихи весьма разнообразна и меньше толщины льда на Мане. В декабре-феврале она не превышает 70 см, в марте местами доходит до 80 см.

В отличие от Маны, по Базаихе ледохода не наблюдается.

Ориентировочные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в воде р.Базаиха по данным Красноярского ЦГМС-Р по взвешенным веществам – 15,3 мг/л, нефтепродуктам – 0,09 мг/л. Вода в реке имеет среднюю минерализацию, цветность не превышает предельно-допустимых показателей.

Река Базаиха относится к рыбохозяйственным водоёмам I категории. В реке водятся виды рыб: таймень, ленок, хариус, щука, окунь, ёрш, елец, пескарь, налим и др. Река протекает по каньонообразной местности, оба берега крутые. Река пригодна для туристических сплавов.

Притоки левого берега Базаихи имеют большую протяженность, их долины лучше разработаны, часто с плоским днищем, борта же остаются по-прежнему крутыми.

Благодаря сильной врезанности, быстрому течению и недостаточной разработанности долин, ложе всех речек каменисто, ширина речек, как и глубина, незначительны, пойма разработана только в долинах Маны и Базаихи, почему стоячие водоемы повсюду либо отсутствуют, либо ограничены в размерах и количестве.

Характерной особенностью малых ручьев и родников является наличие незамерзаемых мест зимой, низкая температура воды летом (чаще всего в пределах 4-7,0°, в среднем 5,7°), сравнительно высокая температура зимой (2-4,0°), высокая насыщенность кислородом и маловодность. Скорость течения, несмотря на громадное падение, невелика, но разнообразна, поскольку маломощные струи на своем пути задерживаются тысячами препятствий и, то застаиваются на месте, то падают отвесно.

Захламленность всякого рода растительными остатками высока. Можно сказать, что ручьи этого типа текут как бы сквозь фильтр, состоящий сплошь из обломков камней и деревьев, растительного мусора, водных мхов и т.д. Представители ихтиофауны в них отсутствуют.

Река Березовка – небольшой правый приток Енисея, в холодное время года местами перемерзает, образует наледи. Скорость течения – 0,4 м/с, глубина – 0,8-1,0 м. Ширина русла – 8,0-10,0 м. Уклон реки в нижнем течении – 0,4 ‰. По водному режиму р.Березовка относится к рекам с весенним половодьем и дождевыми паводками в летний период. Летний паводок имеет меньшие расходы воды. Питание, в основном, осуществляется за счет атмосферных осадков, частично – грунтовое, в период весеннего половодья – за счет талых вод.

В р. Березовку поступают загрязнения от расположенных выше по течению сельских населенных пунктов, пгт Зыково, земледельческих и  животноводческих хозяйств. Наблюдений за состоянием воды в реке Красноярским ЦГМС-Р не ведется. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения река не является из-за маловодности, однако в верхнем течении вода реки используется для полива в некоторых садоводческих товариществах, за пределами населенных пунктов имеет рекреационное значение, используется как место отдыха горожан.

Таблица 9

Общая характеристика водотоков

| Река | Площадь водосбора (км2) | Средняя ширина (м) | Средняя глубина (м) | Скорость течения (м/с) | Среднемноголетний расход воды (мс) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наибольший | наименьший |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мана |  |  |  |  |  |  |
| Базаиха | 1000 | 12-32 | 0,2-0,75 | 0,3 |  |  |
| Березовка |  | 8 | 0,8 | 0,4 |  |  |

Подземные воды

Месторождение «Солонечное» расположено в пределах хребта Поперечного, водораздела между бассейнами правых притоков р. Енисея, (рек Маны и Дербина) и приурочено к долине руч. Бортниковский (правый приток р. Дербина). Запасы минеральных вод утверждены для опытно-промышленной эксплуатации в количестве 0,11 тыс. м3/сутки. (Протокол ТКЗ № 589 от 18.03.04). Воды холодные, слабо минерализованные, гидрокарбонатные, кальциевые, слаборадоновые с концентрацией от 592 до 1070 Бк/дм3 относятся к третьей бальнеологической группе (Липовский тип), рекомендованы для наружного применения. В настоящее время добыча их не ведется.

## 4.2. Состояние и охрана поверхностных и подземных вод

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны, а в их пределах - прибрежные защитные полосы.

Водоохранная зона по «Водному кодексу Российской Федерации» принятым Госдумой 12.04.2006 г составляет для рек:

- Мана – 200 м

- Базаиха – 200 м

- Березовка – 200 м

- Мал. Березовка – 100 м

- Бол. Березовка – 100 м

К антропогенным возмущениям, естественно, более чувствительны малые реки, поэтому для них крайне важным является установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Необходима организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос с обозначением их границ на местности, ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация земель, озеленение территории водоохранных зон рек на территории населенных пунктов.

В настоящее время качество питьевой воды населенных пунктов не удовлетворяет санитарным требованиям. Обеззараживание воды не производится. Зоны санитарной охраны не выдержаны.

Границы первого пояса ЗСО водозаборов из подземных источников устанавливаются на расстоянии 50 м от крайних скважин.

В муниципальной собственности поселения имеются станция биоочистки, канализационная насосная станция, сети канализации, пять водозаборных скважин, водопроводные сети.

В 2006 году пожаром уничтожено здание станции биоочистки.

Водоснабжение населения поселения осуществляется из подземных источников. В качестве источников используются межпластовые напорные (артезианские) воды. В составе водопроводов - скважины, водонапорные башни, распределительная сеть.

На территории поселения имеется

  - в п. Березовский водонапорная башня, пять муниципальных водозаборных скважин в глубиной 90 м, распределительная водопроводная сеть протяженностью 4563 метра,

  - водозаборная скважина в с. Маганск, принадлежащая СПК «Зыковский,

  - две водозаборных скважины глубиной 80 метров каждая в п.Березовский, принадлежащие Маганскому психоневрологическому интернату,

  - одна водозаборная скважина в п. Верхняя Базаиха, находящаяся в муниципальной собственности района.

Кроме артезианских скважин водоснабжение  населения осуществляется шахтными колодцами, водозаборными колонками в частном секторе.

Имеющихся источников водоснабжения недостаточно. Для удовлетворения потребностей населения в питьевой воде необходимо проведение изысканий и бурение глубинных скважин.

Износ источников водоснабжения и водоотведения, канализования составляет 50-60%. Объектам инженерной инфраструктуры требуется капитальный ремонт, модернизация и реконструкция.

Несовершенство оборудования и технологии очистных сооружений приводит к тому, что около 200 куб.м в сутки сбрасывается в р. Березовка не прошедшими очистку и дезинфекцию. В данном случае ситуация становится катастрофической. Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации обеспечит очистку сточных вод до требуемой степени и предотвратит загрязнение водоемов неочищенными сточными водами, снизит уровень заболеваемости населения, повысит качество и надежность предоставления коммунальных услуг населению.

На территории поселения в прогнозируемом периоде необходимо осуществить мероприятия по обеспечению жителей качественной питьевой водой – проведение изысканий и бурение артезианских скважин со строительством распределительной водопроводной сети.

С ростом населения и развитием промышленности в сельсовете потребуется решение по водообеспечению новых жилых формирований и предприятий.

Схема и объемы водоснабжения и водоотведения описываются в соответствующем разделе.

## 4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Для предотвращения загрязнения вод:

  - Не допускать захламление прибрежной территории бытовым мусором.

  - Проведение изысканий и бурение артезианских скважин.

  - Строительство распределительной водопроводной сети.

  - Установление зон санитарной охраны вокруг водозаборов из подземных и поверхностных источников, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

  - Разработка проекта, реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации.

  - Введение оборотного водоснабжения на предприятиях.

  - Создание систем сбора поверхностного стока в населенных пунктах и на промплощадках. Очистка ливневых сточных вод на локальных очистных сооружениях.

  - Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

# 5. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Одной из важнейших проблем является санитарная очистка населенных мест в частном секторе. Отсутствие системной работы в данном направлении приводит к появлению несанкционированных свалок.

Наиболее остро в поселении стоит проблема санитарной очистки населенных мест, сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в связи с отсутствием собственного полигона для хранения бытовых отходов. По этой причине повсеместно возникают стихийные свалки, на уборку которых ежегодно расходуются бюджетные средства. Так в 2006 году на ликвидацию несанкционированных свалок израсходовано 45840 рублей. Для муниципальных учреждений в 2006 году приобретены мусорные контейнеры на сумму  36922,20 рублей.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 усовершенствованные свалки для неутилизированных твердых промышленных отходов, усовершенствованные свалки твердых бытовых отходов должны иметь санитарно-защитную зону не менее 1000 м.

Федеральный закон N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет правовые основы обращения с отходами. Согласно статьи 8 к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Все населенные пункты сельсовета необходимо охватить централизованной системой сбора отходов. Для этого единая организация, занимающаяся вывозом отходов, на договорной основе собирает мусор в населенных пунктах. Для сбора ТБО необходимо устройство площадок, на которых устанавливаются мусорные контейнеры.

Для населенных пунктов Маганского сельсовета предлагается строительство мусороперегрузочной станции севернее п.Березовский. Использование этапов мусороперегрузки с первичной сортировкой и мусоропрессования в технологии санитарной очистки населенных пунктов позволяет значительно повысить эффективность и экономичность вывоза ТБО на полигон. Прессование ТБО в брикеты высокой плотности сокращает затраты на захоронение ТБО. Вывоз прессованных отходов осуществлять на ПТБО «Сосновый мыс».

Отходы первого класса опасности для окружающей среды (ртуть-содержащие отходы) передаются в соответствии с договором  на демеркуризацию ООО «Экоресурс» г.Красноярска.

На перспективу проектом предусматривается та- же система сбора и передачи на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов по договорам в ООО «Экоресурс» г.Красноярск.

Медицинские отходы классов Б и В также передаются по договорам в ООО «Экоресурс» г.Красноярск.

Промышленные и медицинские отходы, захоронение которых допустимо совместно с бытовыми, захораниваются  на полигоне «Сосновый мыс».

Промышленные отходы I- III класса опасности, захоронение которых недопустимо совместно с бытовыми отходами, вывозятся на специализированные полигоны г.Красноярска.

Кроме того, необходима организация системы вторичного использования отходов лесопереработки.

Проектная схема сбора и утилизации твердых бытовых отходов включает в себя:

- Совершенствование системы сбора и транспортировки ТБО, переход к двухстадийному вывозу ТБО за счет строительства мусороперегрузочной станции.

- Постепенную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок.

- Разработка программ по селективному сбору ТБО в сельской местности, садоводческих товариществах.

Общее количество твердых бытовых отходов по сельсовету с учетом общественных зданий составит (при норме 300 кг на 1 человека):

Таблица 10

| № п/п | Населенные пункты | Количество твердых отходов, тонн |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь, 2017г. | Расч. срок, 2027г. |
| 1 | с.Маганск | 288 | 390,6 |
| 2 | п.Маганский | 36 | 36 |
| 3 | д.Свищево | 102 | 102 |
| 4 | п.Березовский | 426 | 433,2 |
| 5 | п.Береть | 69 | 75 |
| 6 | п.Брод | 15 | 14,4 |
| 7 | п.Верхняя Базаиха | 111 | 111 |
| 8 | п.Урман | 55,2 | 55,8 |
| 9 | п.Жистык | - | - |
|  | Итого | 1102,2 | 1218,0 |

Таблица 11

Необходимое количество машин-мусоровозов

| Нормативное | Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок |
| 20 на 100 тыс. жителей | 1 | 1 |

В соответствии с «Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, биологические отходы предполагается утилизировать путем обеззараживания в биотермических ямах.

Отсутствие должной организации сбора, транспортировки и переработки биологических отходов приводит к тому, что они вывозятся на территории несанкционированных свалок и ухудшают экологическую обстановку.

Ориентировочно территории под скотомогильники для населенных пунктов Маганского сельсовета указаны на схеме Охрана окружающей среды. Данные объекты по санитарной классификации относятся к первому классу вредности и имеют санитарно- защитную зону 1000 м.

Скотомогильник размещается вне водоохранных зон водных объектов, вне лесопарковой и заповедной зоны. Рекомендуется специалистам государственной ветеринарной службы не менее двух раз в год проверять ветеринарно- санитарное состояние скотомогильников.

# 6. Мероприятия по охране растительности и животного мира

Управление лесным фондом на территории Маганского сельского совета осуществляется КГБУ «Маганское лесничество».

Маганское лесничество расположено на территории Берёзовского (81,0 %), Манского (11,8 %) и Балахтинского (7,2 %) муниципальных районов.

Лесничество граничит:

на севере – с государственным природным заповедником «Столбы», КГУ «Красноярское лесничество» и землями сельскохозяйственного производственного кооператива «Зыковский»;

на востоке и юго-востоке - с Манским лесничеством;

на юге – с Даурским лесничеством;

на юго-западе – с Даурским лесничеством;

на западе - с Красноярским лесничеством.

Протяженность территории лесничества составляет с севера на юг 58 км, а с запада на восток – 60 км.

Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 169728 га и в административно - хозяйственном отношении подразделяется на четыре участковых лесничества:  Беретское, Маганское, Верх-Базайское и Урманское.

Земли лесного фонда лесничества разделены на 555 кварталов, при этом средняя величина квартала составила 306 га, а выдела - 10,8 га.

Таблица 12

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Беретское | Лесостепная | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 47400 |
|  |  | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянский горнотаёжный | 979 |
|  |  | Итого 48379 |  |  |
| 2 | Маганское | Лесостепная | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 19638 |
|  |  | Южно-Сибирская горная | Алтае - Саянский горнотаёжный | 2970 |
|  |  | Итого 22608 |  |  |
| 3 | Верх-Базайское | Лесостепная | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 13069 |
|  |  | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянский горнотаёжный | 16956 |
|  |  | Итого 30025 |  |  |
|  | Урманское | Лесостепная | Среднесибирский подтаёжно-лесостепной | 57410 |
|  |  | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянский горнотаёжный | 11306 |
|  |  | Итого 68716 |  |  |
|  | Всего 169728 |  |  |  |

В целях поддержания удовлетворительного санитарного состояния лесного фонда предусматривается ряд лесозащитных мероприятий, в том числе: лесопатологическое обследование – 2000 га, иные меры по защите лесов (расселение муравейников, ремонт гнездовий, изготовление кормушек, для птиц огораживание муравейников) – 365 га.

Лесничество относится к Красноярскому лесозащитному району (№ 2), к средней зоне лесопатологической угрозы.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов путем естественного, искусственного или комбинированного методов восстановления.

В целях содействия естественному лесовосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород, способных образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения (подрост). Древесные растения в возрасте до двух лет (самосев) в числе  подроста не учитываются;

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

- минерализация поверхности почвы;

- огораживание площадей.

На площадях, на которых не произошло эффективного естественного лесовосстановления ценными лесными древесными породами, проводятся меры по искусственному или комбинированному лесовосстановлению.

Искусственное лесовосстановление проводится тогда, когда невозможно обеспечить естественное или нецелесообразно комбинированное лесовосстановление хозяйственно ценными лесными древесными породами, а также на лесных участках, на которых погибли лесные культуры.

Основными методами создания лесных культур являются посев и посадка, которая может осуществляться различными видами посадочного материала: сеянцами, саженцами.

Таблица 13

Сводная таблица по хвойным породам

| Лесничество | Покрытые лесной растительностью, га | молодняки |  | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | Общий запас, м3 | молодняки |  | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс возраста | 2 класс возраста |  |  |  |  | 1 класс возраста | 2 класс возраста |  |  |  |
| Маганское | 81863 | 12709 | 5739 | 21486 | 12103 | 29826 | 156203 | 3382 | 4589 | 45849 | 28615 | 73768 |

Таблица 14

Сводная таблица по мягколиственным породам

| Лесничество | Покрытые лесной растительностью, га | молодняки |  | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | Общий запас, м3 | молодняки |  | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс возраста | 2 класс возраста |  |  |  |  | 1 класс возраста | 2 класс возраста |  |  |  |
| Маганское | 55567 | 2501 | 1141 | 12811 | 12395 | 26719 | 82977 | 396 | 457 | 13618 | 18156 | 50350 |

Таблица 15

Сводная таблица по породам

| Лесничество | Покрытые лесной растительностью, га | молодняки |  | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные | Общий запас, м3 | молодняки |  | Средне-возрастные | Приспевающие | Спелые и перестойные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 класс возраста | 2 класс возраста |  |  |  |  | 1 класс возраста | 2 класс возраста |  |  |  |
|  | Сосна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 32286 | 4598 | 2025 | 7498 | 4654 | 13511 | 62153 | 1438 | 2396 | 14048 | 10080 | 34191 |
|  | Ель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 9685 | 628 | 234 | 2069 | 1449 | 5305 | 19183 | 110 | 134 | 3734 | 3110 | 12095 |
|  | Пихта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 30963 | 6019 | 3282 | 6741 | 5272 | 9649 | 52326 | 1153 | 1582 | 12944 | 13416 | 23231 |
|  | Лиственница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 1601 | 159 | 5 | 193 | 111 | 1133 | 4314 | 48 | 5 | 442 | 301 | 3518 |
|  | Кедр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 7328 | 1305 | 193 | 4985 | 617 | 228 | 18227 | 633 | 472 | 14681 | 1708 | 733 |
|  | Берёза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 31668 | 903 | 581 | 8654 | 9204 | 12326 | 40914 | 139 | 193 | 9190 | 12588 | 18804 |
|  | Осина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 23881 | 1598 | 560 | 4151 | 3191 | 14381 | 42052 | 257 | 264 | 4425 | 5568 | 31538 |
|  | Ива древовидная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маганское | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |

Рис. 2

Рис. 3

Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества

Таблица 16

| Показатели характеристики земель | Всего по лесничеству |  |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая площадь земель | 169728 | 100,0 |
| Лесные земли-всего | 165528 | 97,5 |
| Земли, покрытые лесной растительностью – всего | 161354 | 95,0 |
| Земли, не покрытые лесной растительностью – всего | 4174 | 2,5 |
| в том числе: |  |  |
| вырубки | 267 | 0,1 |
| гари | 2791 | 1,7 |
| редины | - | - |
| прогалины | 423 | 0,3 |
| другие | 693 | 0,4 |
| Нелесные земли–всего | 4200 | 2,5 |
| в том числе: |  |  |
| просеки | 560 | 0,3 |
| дороги |  |  |
| болота | 2 | 0,0 |
| другие | 3638 | 2,2 |

Лесистость района расположения лесничества составляет 82,96%.

Фоновыми видами млекопитающих, т.е. широко распространенными, в наших лесах являются белка, бурый медведь, колонок, бурундук, летяга, заяц-беляк, лисица, ласка, горностай, соболь, лось.

В горной тайге больше, чем на равнинах, медведей, волков, косуль, кабарги, маралов, кабанов, глухарей, рябчиков. Славится соболиными угодьями горная тайга Саян. Животные в горах кочуют по сезонам. Некоторые из них, например, марал, косуля, кабан – весной или в начале лета уходят ближе к вершинам гор, а к зиме спускаются вниз. Олени проводят лето высоко в горах, около снежников, а зимой держатся у верхней границы леса.

Из горной тайги в высокогорья заходят медведи, маралы, северные олени, росомахи.

Фоновые виды птиц: ласточки городская, береговая, деревенская, горная; трясогузки белая, желтая, желтоголовая; скворец обыкновенный, синицы большая, гаичка, пухляк, дрозды рябинник и певчий, горихвостка обыкновенная (лысушка), чекан, каменка, зяблик, поползень, чечевица, овсянка обыкновенная, дубровник, иволга.

Среди соловьев обычны варакушка, свистун, синий, красношейка.

Из дятлов наиболее обычен большой пестрый, есть малый пестрый, более редок зеленый дятел (желна).

Из врановых обитают кедровка, сойка, кукша, галка обыкновенная, ворон. Самый многочисленный и приближенный к населенным (синантропный вид) местам – черная ворона.

На больших и крупных реках – чайка сизая.

Среди хищных птиц наиболее многочисленны канюк, черный коршун, ястреб-тетеревятник, пустельга обыкновенная, чеглок, дербник, скопа. Из ночных хищников – неясыть бородатая, н. длиннохвостая, болотная сова, сплюшка.

Среди промысловых видов птиц обычны утки: наиболее часто встерчается кряква, есть шилохвость, свиязь, широконоска, чирок-трескунок, чирок-свистунок. Более редки нырковые: гогль, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, крохали большой и средний.

На деревьях гнездится редкий, внесенный в Красную книгу горный гусь.

Наиболее часто в лесах встречается рябчик, глухарь, реже – тетерев.

Рептилии и амфибии из-за неблагоприятного климата представлены бедно. Из рептилий в рассматриваемом районе обитают два вида ящериц (живородящая и прыткая) и 4 вида змей: уж обыкновенный, полоз узорчатый, гадюка обыкновенная, щитомордник обыкновенный.

Численность многих видов птиц и млекопитающих подвержена резким перепадам, носит цикличный характер.

Маганский сельсовет имеет благоприятные условия для развития туризма.

Большой популярностью пользуются сплавы по реке 18ниже. Начало сплава находится в п. Береть, где намечается создание крупного благоустроенного рекреационного центра. Создание туристического комплекса «Беретская поляна» предполагается для обслуживания жителей района, Красноярского края, российских и иностранных туристов. Комплексная программа социально-экономического развития Маганского    сельсовета предусматривает оборудование стоянки  «Беретская поляна».

Благоустройство туристического комплекса «Беретская поляна» направлено не только на создание условий для комфортного отдыха туристов, но и на 18нижении негативного воздействия рекреации на окружающую среду, прежде всего на лес и водные ресурсы. Для снижения отрицательного влияния рекреационной деятельности и повышения устойчивости природных комплексов необходимо:

- Изготовление и установка аншлагов, баннера на противопожарную и природоохранительную тематику.

- Устройство мест под кострища, обложенных камнем, 25 штук.

- Устройство минерализованных полос вдоль опушки леса 3 км.

- Изготовление и установка указателей.

- Устройство мест сбора мусора (контейнерных площадок) с дальнейшим вывозом, изготовление мусорных ящиков  5 штук размером 1×1×1 м.

- Устройство и установка туалетов.

- Устройство автостоянки с твердым покрытием при условии обеспечивающими охраны водных объектов и почв от загрязнения и засорения.

- Изготовление и установка малых архитектурных форм.

# 7.Формирование системы особо охраняемых природных территорий

В связи с изменениями федерального законодательства в области лесопользования и землепользования в существовавших ранее границах Пригородной зеленой зоны г.Красноярска организуется государственный комплексный заказник краевого значения «Красноярский». Заказник образован постановлением Правительства Красноярского края от 20.04.2020 №196-п и утверждено положение о нем.

Заказник включает шесть территориально разобщенных кластеров общей площадью 348 314 га. Расположен на землях лесного фонда и административно входит в состав Березовского, Балахтинского, Емельяновского, Майского муниципальных районов и муниципального образования г.Дивногорск.

Перечень кварталов лесного фонда, входящих в государственный комплексный заказник «Красноярский»

Таблица 17

| Лесничество | Участковое лесничество | Перечень кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Кластер III |  |  |  |
| Красноярское | Хмельниковское | 140-145, 150-161, 166-176 | 7735 |
|  | Дивногорское | 67-70, 72-75, 77-80 | 2188 |
|  | Балахтинское | 5-21, 26, 31, 33-119 | 27142 |
|  | Усть- Манское | 5, 9-12, 16-19, 23-26, 29-97 | 14304 |
|  | Овсянское | 17-18, 22-25, 28-179 | 29192 |
| Итого по лесничеству: |  |  | 80561 |
| Даурское | Черемушкинское | 1-9, 11, 13, 16 | 11927 |
| Итого по лесничеству: |  |  | 11927 |
| Маганское | Беретское | 1-4, 9-20, 32-50, 67-84, 96-113, 124-140, 144-156, 167-170 | 19803 |
|  | Урманское | 1-10, 16-20, 28-38 | 5245 |
| Итого по лесничеству: |  |  | 27418 |
| Итого по кластеру: |  |  | 117536 |
| Кластер IV |  |  |  |
| Маганское | Маганское | 10-12, 15-21, 45-51, 53-151, 153-160 | 14444 |
|  | Беретское | 5-8, 21-31, 55-66, 90-95 | 5969 |
| Итого по лесничеству: |  |  | 20413 |
| Итого по кластеру: |  |  | 20413 |

Заказник организован с целью сохранения биологического и ландшафтного разнообразия региона, а также лесов зеленого пояса г.Красноярска в целях оздоровления воздушного бассейна, защиты лесных массивов, почв и водных объектов от неблагоприятных природно-климатических и антропогенных факторов, повышения их санитарно-гигиенических, рекреационных, оздоровительных и средозащитных функций.

На заказник возлагается выполнение следующих задач:

сохранение лесных массивов, земель, водных объектов и геологических структур, имеющих многоцелевое назначение;

сохранение биологического разнообразия ландшафта, включающего элементы нескольких природных зон;

поддержание оптимальных условий для воспроизводства объектов растительного и животного мира, включая виды, занесенные в Красную книгу Красноярского края, а также относящиеся к охотничьим ресурсам;

гармонизация экологии городской среды и жизненно важных потребностей людей;

создание условий для отдыха населения и сохранения рекреационных ресурсов;

организация мониторинга окружающей природной среды;

содействие экологическому просвещению, воспитанию и образованию.

На территории заказника запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение лесами экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций, на состояние, воспроизводство объектов животного мира и выполнение поставленных задач, в том числе:

размещение радиоактивных отходов;

хранение токсичных препаратов, ядохимикатов, химических реагентов, кроме мест, специально оборудованных для этих целей;

использование токсичных химических препаратов, ядохимикатов, химических реагентов, за исключением случаев, когда их применение направлено на ликвидацию стихийных бедствий, борьбу с опасными вредителями леса, на воспроизводство лесов, уход за сельскохозяйственными культурами и обработку мест массового отдыха, а также применение средств для индивидуальной защиты;

засорение территории отходами производства	и	потребления,

размещение и накопление бытовых и промышленных отходов за исключением мест, специально отведенных для этих целей;

проведение сплошных и выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений для заготовки древесины, за исключением заготовки древесины гражданами, имеющими право загогавливать древесину для собственных нужд, в соответствии с порядком и нормативами, установленными законами Красноярского края;

выжигание травы на участках, примыкающих к лесам и защитным насаждениям, без осуществления постоянного наблюдения;

охота и ведение охотничьего хозяйства;

мойка транспортных средств в пределах прибрежной полосы водных объектов;

сплав леса;

уничтожение или порча установленных предупредительных и информационных знаков (аншлагов).

На территории рассматриваемого сельсовета на землях лесного фонда лесничества планируется к организации памятник природы «Пещера Партизанская» в соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденной постановлением Совета администрации края от 02.11.2006 № 341-п.

Памятник природы «Пещера Партизанская», общей площадью 30 га.

Цель организации: сохранение уникальной экосистемы пещер и в частности самой крупной из известных на сегодняшний день на территории Красноярского края зимовки летучих мышей. Колония с общей численностью более 700 особей включает в себя редкие виды. Сохранение субфоссильных отложений, имеющих научную ценность для изучения истории формирования фауны региона. Объект многолетнего мониторинга.

Описание: пещера представляет собой подземную систему общей протяженностью более 11 км. Вход в карстовую полость представлен воронкой, на склонах которой комплекс мхов, лишайников, водорослей.

На зимовке в этой пещере отмечены рукокрылые, занесенные в Красную книгу Красноярского края: ночница длиннохвостая, большой трубконос, северный кожанок. Всего отмечено присутствие 7 видов рукокрылых.

Границы: памятник природы расположен в 8 км на юго-запад от пос. Маганск на левом берегу р. Базаиха в юго-западной части квартала № 21 Верхне-Базайского лесничества Маганского лесхоза на водораздельной поверхности. Границы охранной зоны - площадью 300 м по радиусу от входа в пещеру.

Допустимые виды использования памятника природы и занимаемой территории: допускается проведение научных исследований и мониторинговых наблюдений. Не допускается свободное посещение карстовой полости.

# 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

- Сохранение и рациональное использование плодородных пахотных земель;

- Отведение под застройку и для иных целей, не связанных с сельскохозяйственным использованием, участков наименее ценных земель;

- Проведение противоэрозионных мероприятий: укрепление склонов оврагов, сохранение и посадка полезащитных лесополос;

- Повышение плодородия земель, внесение в почву минеральных и органических удобрений.

- Использование участков полей с сильно нарушенным почвенным слоем для регламентированного выпаса скота или сенокошения, а также под многолетние насаждения.

Озеленение и обустройство пойменных земель, в том числе занятых огородами, преобразование их под озелененные территории общего пользования.

Сохранение залесенных территорий. Благоустройство территорий, выделенных для рекреационных целей: проведение пешеходных и велосипедных дорожек, установка малых архитектурных форм, биотуалетов. Благоустройство природных территорий для использования в рекреационных целях снижает антропогенный пресс и препятствует развитию процессов рекреационной дигрессии.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

На землях населенных пунктов в пределах новой поселковой черты выделяются зоны сохранения естественного ландшафта, а также под многолетние насаждения.

Для охраны земель от загрязнения необходимо:

- сокращение количества вредных выбросоов в атмосферу от стационарных источников и автотранспорта,

- совешенствование системы сбора, удаления и утилизации бытовых и промышленных отходов,

- правильное применение минеральных удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве.

При строительстве объектов различного назначения проектные решения должны обеспечивать:

- своевременную рекультивацию земель, нарушенных при строительстве зданий и сооружений;

- снятие почвенного слоя при строительстве зданий и сооружений и использование его для рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр:

- не допускать застройку участков залегания полезных ископаемых;

- согласно Федеральному Закону «О недрах» застройка участков не должна препятствовать извлечению полезных ископаемых из недр. Для обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых согласно требованиям Федерального закона застройку новых площадок необходимо вести с учетом сохранения требуемых санитарно-защитных зон от объекта по добыче полезных ископаемых и с соблюдением очередности строительства.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- проведение инвентаризации всех источников загрязнения атмосферного воздуха;

- проведение ревизии производственных и отопительных котельных, оценки состояния оборудования и газоочистных установок;

- реконструкция там, где требуется действующих котельных с заменой устаревшего оборудования, снижение массы вредных выбросов в атмосферу при сжигании топлива;

- проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Красноярским ЦМС-Р в с.Маганск;

- запрещение строительства предприятий I-II класса вредности. Размещение предприятий на территории преимущественно III-V классов вредности с соблюдением нормативных санитарно- защитных зон;

- при строительстве новых и реконструкции существующих транспортных магистралей необходимо соблюдение санитарных разрывов от автодорог, обеспечивающих комфортное проживание населения в прилегающих поселках;

- вся межселенная дорожная сеть сельсовета подлежит реконструкции с устройством капитального покрытия для предотвращения пыления от дорог;

- при освоении новых площадок для жилищного строительства предусматривать мероприятия, направленные на устранение вредного влияния от стационарных и мобильных источников загрязнения атмосферы;

- рационально и в соответствии с фактическими потребностями распределить АЗС и автостоянки в населенных пунктах и вдоль дорог;

- организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- формирование рациональной транспортно-планировочной структуры района;

- запрещение нового жилищного строительства в зоне акустического дискомфорта от железной дороги. Выполнение проекта устройства шумозащитного экрана;

- устройство акустических экранов вдоль улиц с интенсивным движением транзитного транспорта;

- использование шумозащитного остекления для обеспечения акустического комфорта в помещениях.

Мероприятия по охране водных ресурсов:

Для рационального использования водных ресурсов необходимо:

- проведение разведки оценки эксплуатационных запасов подземных вод для водоснабжения;

- строительство водозаборных сооружений и сооружений очистки воды

- учет количества вод, забираемых из природных водных объектов, из подземных горизонтов;

- установка счетчиков учета потребляемой воды на предприятиях.

- Реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений в с.Маганском.

- Организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Мана, Базаиха, Березовка, Большая и Малая Березовка.

Для предотвращения загрязнения вод:

- установление зон санитарной охраны вокруг водозаборов из подземных и поверхностных источников, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения;

- введение оборотного водоснабжения на существующих и проектируемых предприятиях;

- создание систем сбора поверхностного стока в населенных пунктах и на промплощадках. Очистка ливневых сточных вод на локальных очистных сооружениях;

- загрязнению подземных вод способствуют свалки бытовых и промышленных отходов, в особенности несанкционированные, не оборудованные противофильтрационным экраном. Для предотвращения загрязнения подземных вод необходима ликвидация существующих несанкционированных свалок с рекультивацией участков земель.

Мероприятия по удалению ТБО:

- проектирование и строительство мусороперегрузочной станции с первичной сортировкой в районе п.Березовский;

- внедрение централизованной системы сбора отходов во всех населенных пунктах сельсовета;

- для сбора ТБО необходимы площадки в каждом населенном пункте, на которых устанавливаются мусорные контейнеры;

- вывоз прессованных отходов осуществлять на ПТБО «Сосновый мыс»;

- разработка проектов и строительство скотомогильников для населенных пунктов сельсовета (нанесены на схеме Охрана окружающей среды).

Проектная схема сбора и утилизации твердых бытовых отходов включает в себя:

- совершенствование системы сбора и транспортировки ТБО, переход к двухстадийному вывозу ТБО за счет строительства мусороперегрузочной станции;

- постепенную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок;

- разработка программ по селективному сбору ТБО в сельской местности, садоводческих товариществах.

Мероприятия по охране растительности, животного мира, природных комплексов:

- включение в список охраняемых объектов  геологического памятника природы  «Пещера партизанская»;

- благоустройство рекреационных территорий, создание условий для отдыха населения при минимальном отрицательном воздействии на биоценозы;

- сохранение биоразнообразия животного и растительного мира;

- контроль за предприятиями, занимающимися рубкой леса;

- выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, болезней, вредителей, лесовосстановление;

- выполнение мероприятий по охране лесов от пожаров, болезней, вредителей;

- соблюдение установленного режима на охраняемых природных территориях;

- сохранение естественных местообитаний вида, создание «заповедных кварталов», не подлежащих лесоэксплуатационным работам;

- действенное запрещение сбора охраняемых цветущих растений;

- организация широкого контроля за состоянием локальных популяций, запрет сбора плодов и зеленой массы.